ЗАМКНЕНА ПОГЛИНАЮЧА ПЛАСТИНА СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА

Костів Анастасія Орестівна, Львівська академічна гімназія

Сьогодні швидкими темпами зростає потреба людства в енергії і теплі. У більшості випадків люди задовольняють свої потреби в енергії земельними ресурсами такими як: нафта, природний газ, вугілля. Але в цьому методі легше знайти ряд мінусів ніж плюсів. А саме:

Зростаючі ціни на тепло;

Виснаження природних ресурсів;

Погане вплив на екологію.

За підрахунками вчених запасу природними ресурсами вистачить людству приблизно на 130 років. Звідси випливає висновок що потрібно переходити на інший спосіб забезпечення людства теплом. Як нам відомо існує ще поновлювані джерела енергії, одним з них є сонячна енергія.Прикладом використання сонячної енергії є сонячний колектор, який забезпечує нас теплою водою. Але їх ефективність не є достатньою так як площа колектора не перевищує площі поглинаючої поверхні що не дає можливості отримувати достатньої кількості тепла від теплоносія. З цієї причини людство стало освоювати не тільки дахи для монтажу колектора, а й стіни будинків і балкони.

Для більшої енергоефективності потрібно щоб абсорбер перевищував площа колектора тим самим залишаючи її незмінною. У проекті пропонується рішення цієї проблеми, обгрунтування і створення нових видів плоских сонячних колекторів, які забезпечують більшу енергоефективність в порівнянні з відомими видами колекторів.

Експеримент представляє собою модельний варіант колектора з гофрованої поверхнею.

Результатом експерименту - є доказ доцільності створення нових видів абсорберів з високою ефективністю поглинання сонячних променів.